Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Имекского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2021                                                с. Имек                                                      № 199

О внесении изменений  и дополнений

в постановление от 06.10.2020 № 122

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и

повышение энергоэффективности

на территории Имекского сельсовета

на 2021-2023 годы»

# В связи с корректировкой объема финансирования с учетом утвержденных расходов бюджета Имекского сельсовета, руководствуясь ст.44. 47 Устава муниципального образования Имекский сельсовет, Администрация Имекского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

- Внести  следующие изменения и дополнения  в Приложение постановления  Администрации Имекского сельсовета от 06.10.2020 № 122 « Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы»:

- Приложение «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы»»  изложить в следующей редакции согласно приложению;

- Муниципальную программу  дополнить следующими приложениями:

- № 1 « План мероприятий по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы» согласно приложению;

-№ 2 «Целевые показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы» согласно приложению;

- № 3 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы» согласно приложению;

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке, а также разместить на официальном сайте Администрации Имекского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Имекского сельсовета                                                       А.М. Тодояков

Приложение

к постановлению

Администрации Имекского сельсовета

от 05.10.2021 г. № 199

Муниципальная  программа

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Имекского сельсовета

на 2021-2023 годы»

с. Имек                                                                                                       05.10.2021

- ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

- «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ  ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- НА 2021-2023 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановление от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р (далее – Энергетическая стратегия России на период до 2030 года), постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с последующими изменениями) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1225) |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Имекского сельсовета |
| Основные разработчики программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Имекский двор»; Администрация Имекского сельсовета, |
| Цели и задачи программы | Цель: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов; - создание условий для перевода бюджетной сферы сельсовета на энергосберегающий путь развития; -снижение удельных расходов местного бюджета на приобретение ресурсов за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за потребленные энергетические ресурсы; -создание условий для перевода бюджетной сферы поселения на энергосберегающий путь развития. Задачи: Внедрение новых технологических решений; установка в зданиях и сооружениях приборов учета; модернизация систем освещения на основе энергоэкономических осветительных приборов; повышение эффективности системы электроснабжения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021– 2023 гг.; этапы не выделяются |
| Основные мероприятия Программы | -Утепление объектов социальной сферы; -Установка энергосберегающих ламп; - Организация подготовки и переподготовки кадров в области рационального использования энергоресурсов. |
| Объемы и источники финансирования программы | 6264,598– общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета-63,4 тыс.рублей. по годам реализации Программы: - 2021– 39,0 тыс. руб. - 2022 – 22,3 тыс. руб. - 2023 – 2,100 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение затрат бюджета сельсовета на оплату коммунальных ресурсов; - переход на 100% учет потребления энергетических ресурсов по приборам учет, оплата энергетических ресурсов за фактически потребленные объемы, стимулирование к экономии ресурсов; - сокращение удельных расходов бюджета и муниципальных учреждений на приобретение энергетических ресурсов; -100 % переход на энергосберегающие лампы; - снижение потерь энергетических ресурсов в сетях. |
| Исполнитель программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Имекский двор» Администрации Имекского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения; -количество установленных светодиодных светильников в системе уличного освещения; - объем потребления электроэнергии системой наружного освещения. |

- Введение

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Имекского сельсовета на 2021-2023 годы» (далее - Программа) направлена на решение задач энергосбережения и повышение энергетической эффективности коммунального комплекса надежного энергоснабжения населения, социальной сферы  на территории Имекского сельсовета.

- Обоснование разработки программы

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

-необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств Имекского сельсовета.

- требованиями реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ( с изменениями и дополнениями), постановлением от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»( с изменениями и дополнениями).

# 3. Характеристика проблемы (задачи), решение которой

осуществляется путем реализации Программы, включая анализ возможных причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения программным методом

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Имекское поселение включает в себя 5 населенных пунктов (село Имек, деревни: Нижний Имек, Верхний Имек, Харой, Печегол), где проживают 2103 человек.

На бюджете  Имекского сельсовета находится: пять учреждений культуры, пять библиотек,  административное здание Администрации Имекского сельсовета, шесть водонапорных башен, муниципальный жилой фонд.

Экономия потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по энергосбережению.

Для повышения надежности и энергоэффективности оборудования, снижения затрат на тепло  необходимы следующие мероприятия:

-реконструкция существующих объектов с применением современных энергоэффективных технологий;

-оснащение максимально возможного количества объектов приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль над их использованием;

-реконструкция и модернизация несовершенного и изношенного энергетического оборудования;

-повышению квалификации обслуживающего и инженерно-технического  персонала.

Характеристика системы водоснабжения по состоянию на 01.01.2021

В системе водоснабжения для подачи воды потребителям используется 6 водозаборных скважин различной производительности. Водоснабжение потребителей осуществляется бесперебойно.

Протяженность сетей  км

# Характеристика  скважин

| № | Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборный узел (с. Имек ,Советская) | Насосы первого подъёма | 1 | 2021 | ЭЦВ 10-63-110 |
| 2 | Водозаборный узел (с.Имек, Школьная) | Насосы первого подъёма | 1 | 2021 | ЭЦВ 8-63-110 |
| 3 | Водозаборный узел (д.Нижний Имек) | Насосы первого подъёма | 1 | 2021 | ЭЦВ 6-63-110 |
| 4 | Водозаборный узел (д.Верхний Имек) | Насосы первого подъёма | 1 | 2021 | ЭЦВ 6-63-110 |
| 5 | Водозаборный узел (д. Харой) | Насосы первого подъёма | 1 | 2021 | ЭЦВ 8-63-110 |
|  |  | Насосы второго подъёма |  |  |  |
| 6 | Водозаборный узел (д.Печегол) |  | 1 | 2021 | ЭЦВ 8-63-110 |

Характеристика системы электроснабжения по состоянию на 01.01.2021 г.

Протяженность электрических сетей в поселении 0 км, количество подстанций -10кВа 0 шт., поставщиком электроэнергии является  А.О. «Хакасэнергосбыт».

Сети наружного освещения включают в себя 17 км сетей уличного освещения ( из них 0 км муниципальных). Опор уличного освещения 0 шт. (из них 0 шт. муниципальных).

В последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Имекского сельсовета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Имекского поселения. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

4. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

- снижение удельных расходов местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за потребленные энергетические ресурсы;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Администрации Имекского сельсовета необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, обеспечить их соблюдение;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в администрации сельсовета, муниципальных учреждениях;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, в том числе муниципальными учреждениями, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, воды все муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных  программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных  программ.

Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2021-2023 годы.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

- проведение обязательного энергетического обследования организаций и учреждений Имекского поселения, находящихся в муниципальной собственности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации;

- установка ИТП с приборами учета потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетном секторе.

Данное мероприятие предусматривает оснащение муниципальных зданий и многоквартирных домов ИТП с  приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

- разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Данными мероприятиями предусматривается разработка проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт или реконструкцию муниципальных зданий, включающие также работы по энергосбережению и их проведение;

- проведение мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в жилищном фонде и бюджетной сфере следующих работ: замена деревянных оконных блоков на экономичные ПВХ, замена входных дверных блоков, ремонт кровель, инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения;

- проведение мероприятий по энергосбережению ресурсоснабжающими организациями.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу, на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятия Программы;

- при получении экономии средств бюджета Имекского сельсовета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов;

- при получении финансовой поддержки из федерального , республиканского, районного  бюджетов на проведение мероприятий в области энергосбережения.

- Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 1.

Система программных мероприятий

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Энегосбережение и повышение энергетической эффективности

энергоэффективности систем водоснабжения »;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения».

Подпрограмма «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения »:

Программа предусматривает следующие направления развития системы водопроводного хозяйства:

- модернизация водозаборных узлов - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

- модернизация водопроводных насосных станций - снижение энергопотребления, обеспечение стабильным водоснабжением высотной застройки;

- внедрение мероприятий по созданию системы автоматизации информационно-измерительных систем, контроля управления электроэнергией.

По результатам проведенного энергоаудита муниципальных объектов, включенных в Программу и на основании проектно-сметной документации, мероприятия подлежат уточнению.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования подпрограммы «Энергосбережения и повышение энергоэффективности систем водоснабжения »

| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование мероприятий | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  | Предприятие (структурное подразделение), ответственное за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет МО | местный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем зданий и сооружений 2021 год» | Энергоаудит зданий и сооружений | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Администрация Имекского сельсовета |
|  |  | ИТОГО по году | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем зданий и сооружений 2021 год» | Энергоаудит зданий и сооружений | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | БУК «КДЦИ» |
|  |  | ИТОГО по году | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |  |
|  |  | Автоматизация ВЗУ | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого по году | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО по году |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | ВСЕГО |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

Подпрограмма «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения»

Система уличного освещения Имекский сельсовет  насчитывает 57 шт. светильников ДРЛ 125-250 Вт.

Эффективность использования данных типов светильников.

ДРЛ - Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

За одиннадцать месяцев 2021 года потреблено уличным освещения в Имекском сельском поселении 13,071 тысячи кВт/час. Для уменьшения потребления электрической энергии в 2021-2023 годах предусмотрены следующие мероприятия:

С учетом возможностей местного бюджета выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к светодиодным светильникам. При наличии соответствующего финансирования в 2021-2023 годах замена оставшихся старых светильники на современные светильники всего 57 шт., установка ШУНО (шкаф управления освещением наружной установки) – 4 установок, фотореле – установка для автоматического включения уличного освещения – 4 установка.

Мероприятия Подпрограмма «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения» на 2021-2023 годы

| № п/п | Организации, учреждения | Год мероприятия | Наименование мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замена и установка светильников, шт. | Установка ШУНО , шт. | Установка «пятого провода», км. | Сумма, тыс.руб. |
|  |  |  | Кол-во | Кол-во | Кол-во |  |
| 1 | с. Имек, ул. Пушкина | 2022 | 19 | 1 | 0,84 | 711,69 |
| 2 | с. Имек, ул. Набережная |  | 17 | 1 | 0,785 | 653,59 |
| 3 | д. Верхний Имек, ул. Центральная | 2022 | 26 | 1 | 1,2 | 873,61 |
|  | ИТОГО |  | 62 | 3 | 2,825 | 2238,89 |

- Система целевых показателей в области энергосбережения

- и повышения энергетической эффективности

- Целевые показатели муниципальной  программы изложены в приложении № 2.

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

8. Механизм реализации и порядок

контроля над ходом реализации Программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы изложены в приложении № 3.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

Предприятия и организации;

органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своем сайте в сети Интернет.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджета поселения за счет средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится администрацией поселения в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета Имекского сельсовета осуществляется в соответствии с решениями Советов депутатов сельсовета о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Имекского сельсовета на 2021-2023  годы»

План мероприятий

по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023  годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объёмы финансовых средств (тыс. руб.) | Сроки исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | Администрация Имекского сельсовета | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2021-2023 |  |  |  |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Администрация Имекского сельсовета | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2021 |  |  |  |
| 3 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Администрация Имекского сельсовета | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2021 |  |  |  |
| 4 | Модернизация систем освещения администрации Имекского сельсовета в подпрограмме «Энергосбережения и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения» | Администрация Имекского сельсовета | местный бюджет | 3815,708 | 2022 |  |  |  |
| 5 | Утепление окон, входных дверей в административных зданиях | Администрация Имекского сельсовета | местный бюджет | 119,445 | 2022 |  |  |  |
| 6 | Размещение на официальном сайте Администрации Имекского сельсовета информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация Имекского сельсовета | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2021-2023 |  |  |  |
| 7 | Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе «Энергосбережения и повышение энергоэффективности систем водоснабжения» | Администрация Имекского сельсовета | местный бюджет | 210 | 2023 |  |  |  |
| 8 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | Администрация Имекского сельсовета | местный бюджет | 119,445 | 2022 |  |  |  |
| 9 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2017-2020годах | Администрация Имекского сельсовета | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2021-2023 |  |  |  |
| 10 | Утепление фасадов зданий администрации | Администрация Имекского сельсовета | местный бюджет | 1000 | 2022 |  |  |  |
| 11 | Проведение ремонтных работ отопления в объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации Имекского сельсовета | Администрация Имекского сельсовета | местный бюджет | 1000 | 2022 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 6264,598 |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Имекского сельсовета на 2021-2023  годы»

Целевые показатели муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета

на 2021-2023  годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактически достигнутые и планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,087 | 0,083 | 0,08 |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на территории Имекского

сельсовета на 2021-2023  годы»

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Имекского сельсовета на 2021-2023  годы»

|  | Всего, тыс.руб. * | Источник финансирования - местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| 2021 год | 3815,708 | 39,0 |
| 2022 год | 2238,89 | 22,3 |
| 2023 год | 210,00 | 2,100 |
| Общий объём финансирования | 6264,598 | 63,4 |

*Объем финансирования  подлежит ежегодному уточнению.